- 三门峡市集中式生活饮用水水源水质状况报告

- （2024年3月）

一、点位情况

- 三门峡市共有4个在用集中式生活饮用水水源，其中地表水水源1个、地下水水源3个。另有地表备用水源1个、地下备用水源2个。

- （一）监测点位

- 地表水水源：朱乙河水库、黄河后川（备用水源）

- 地下水水源：一水厂、二水厂、涧北水厂、王官（备用水源）、陕州区二水厂地下水井群（备用水源）

- （二）监测项目

1、地表水水源：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项及每月取水量。

2、地下水水源

- 监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中共39项及每月取水量。

二、评价标准及方法

（一）地表水水源

地表水水源水质达标评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002) Ⅲ类标准；基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价方法进行评价。

（二）地下水水源

地下水水源水质达标评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2024年3月监测的4个集中式饮用水源地取水水质达标率均为100%，总取水量为162.18万吨；备用水源取水水质均达标。

附表   2024年3月三门峡市集中式饮用水源地取水水质达标情况

| 水源地名称 | 水源地 类别 | 水源地 性质 | 水质达标 情况 | 取水量 （万吨/月） | 全市取水量 （万吨/月） | 取水水质 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱乙河水库 | 地表 | 在用 | 达标 | 82.1 | 共计 162.18 | 100 |
| 黄河后川 （备用水源） | 地表 | 备用 | 达标 | / |  |  |
| 一水厂 | 地下 | 在用 | 达标 | 7.47 |  |  |
| 二水厂 | 地下 | 在用 | 达标 | 71.3 |  |  |
| 涧北水厂 | 地下 | 在用 | 达标 | 1.31 |  |  |
| 王官地下水 井群 | 地下 | 备用 | 达标 | / |  |  |
| 陕州区二水厂 地下水井群 | 地下 | 备用 | 达标 | / |  |  |